## List1
Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10
2. čtvrtletí roku 2020
Datum | Událost | Fotodokumentace |  | Cena provedení bez DPH
2020-04-08 | Havárie topného systému v prostorách suterénu V04, rozvod topení byl v části cca 1m zcela zkorodován. | ano | 1 | 11679
Řešení: Opraveno odbornou firmou
20.04.2020 27.04.2020 | 4 np budovy B havárie vody v kuchyni v důsledku prasklého odpadního potrubí | ano | 2 | 13810
Řešení: Vysátí vody správní firmou, následná oprava odbornou firmou
2020-05-11 | Zatečení do zázemí úklidu, budova A -1pp | ano | 3 | 0
Řešení: Odstranit starý nátěr, opatřit proti plísňovým nátěrem, výmalba a drobné opravy omítky, zadáno k opravě odborné firmě.
11.05.2020 12.05.2020 | Vysátí vody po dešti, budova A -1pp | ano | 4 | 1120
Řešení: Vysátí vody správní firmou
2020-05-14 | Vyhořelý elektrický okruh v kuchyňce, budova B 2np | ano | 5 | 3360
Řešení: zhotovení nového el. okruhu, řešeno správní firmou
2020-05-18 | V důsledku zatékání do neodizolované terasy, opadávající omítka v diletační spáře | ano | 6 | 0
Řešení: Zabezpečení místa proti parkujícím automobilům, oprava bude provedena odbornou firmou
2020-05-25 | Havarijní oprava po rekonstrukci páteřních rozvodů vody v kancelářích A418, A206, A2019, A100b | ano | 7 | 11058
Řešení: Výměna kulových kohoutů, prasklých odvzdušňovacích ventilů - opraveno odbornou firmou
2020-05-28 | V důsledku vlivu stáří a vlhkosti opadávání původní omítky v prostorách velké garáže | ano | 8 | 1680
Řešení: oklepání původní odfouklé omítky - řešeno správní firmou
2020-06-01 | Zahoření kabeláže AYKY (AL) nulového vodiče pro osvětlení v kuchyňce, budova A 4np | ne |  | 5535
Řešení: Operativní instalace osvětlovacího tělesa pod kuchyňskou linku – vývod ze zásuvky. Poté odpojení starých osvětlovacích těles. Odpojení vadných vodičů v rozvaděči, zhotovení nového rozvodu a instalace a zapojení nového stropního osvětlovacího tělesa.
2020-06-10 | Prasklé kanalizační potrubí na terase nad velkou garáží v důsledku toho a chybějcí izolace, zatékání do suteréních prostor. | ano | 9 | 18432
Řešení: Oprava prasklého kanalizačního potrubí, opraveno odbornou firmou
2020-06-15 | Zatečení po dešti, do sklepních prostorů v budově A | ne |  | 120
Řešení: Vysátí vody správní firmou